## Лист1
Перечень работ, входящих в плату за содержание общего
имущества многоквартирного дома.
1. Обслуживание и уборка лестничных клеток без мусоропроводов и лифтов | сроки выполнения работ
Уборка подвалов | 1 раз в год
вывоз мусора с подвалов | 1 раз в год
Уборка чердаков | 1 раз в год
вывоз мусора с чердаков | 1 раз в год
Дератизация и дезинсекция | 2 раза в год
2. Уборка придомовой территории (ручная)
2.1 Зимний период (расчетный период 6 месяцев, расчет на 1месяц)
Очистка карнизов кровли, козырьков от снега и скалывание сосулек | по мере необходимости
2.2 Летний период ( период 6 месяцев, расчет на 1 месяц )
Уборка и очистка придомовой территории, отмостков зданий от мусора, грязи, листьев | 1 раз в сезон
Покос газонов | 1 раз в сезон
3. Общестроительные работы (на местах общего пользования)*
Закрытие слуховых окон, люков и входов в чердак | по мере необходимости,
Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов | 2 раза в год при проведении сезонного осмотра
Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | Разбитые стекла, сорванные створки и форточки в течении 1 суток в зимнее время, 3 суток в летнее время, в рабочие дни
Закрытие на замки подвальных дверей и чердачных люков | по мере необходимости
Установка или укрепление ручек, шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | в течение 3 суток
в рабочие дни
Устранение протечки в отдельных местах кровли,фасада | в течении суток
Осмотр конструктивных элементов зданий | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
4. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений мест общего пользования жилого фонда*
а) центральное отопление, ГВС, ХВС и канализация
Наладка и регулирование систем ЦО и ГВС с промывкой трубопроводов и отопительных приборов, ликвидация непрогрева, воздушной пробки | в течение 3-х суток с момента обнаружения или заявки
Регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов | в течение суток
в рабочие дни
Испытание систем центрального отопления, заполнение системы | 1 раз в год
Очистка грязевиков | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях | по мере необходимости
Прочистка канализационных стояков, лежаков от жировых отложений в подвальных помещениях до колодцев | по мере необходимости при обнаружении
Прочистка внутренней канализации | при обнаружении по заявлениям
Откачка воды из подвала | в течение 3 суток
Обследование инженерных коммуникаций | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
б) внутридомовые электрические сети
Замена перегоревших электроламп | в течение 3 суток
Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | не реже 1 раза в год
Ремонт запирающих устройств и закрытие замков групповых щитков и распределительных шкафов | постоянно
Проверка заземления электрокабелей, ВРУ | 1 раз в 3 года
Замеры сопротивления контуров заземления | 1 раз в 3 года
5. Аварийное обслуживание мест общего пользования*
а) центральное отопление, ГВС, ХВС и канализация
Устранение неисправностей аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления) | в течение часа с момента поступления заявки
Отключение радиаторов при их течи | в течение суток
Замена сгона на трубопроводе при течи | в течение суток
Замена вентиля, кранов | в течение 3 суток
Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков с зачеканкой раструбов | в течение суток
Установка бандажей на трубопроводе при течи | в течение суток
Смена участков трубопровода ( до 2х метров) | в течение суток
Ликвидация засора в канализации внутри строения | в течение смены
(не по вине проживающих)
Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | в течение смены
Заделка свищей и зачеканка раструбов | в течение смены
Смена прокладок, набивка сальников | в течение смены
Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | в течение смены
б) электроснабжение
Замена (восстановление) плавких вставок | в течение суток
Замена (восстановление) неисправных участков электрической проводки распределительной сети | в течение суток
Замена автоматических, пакетных выключателей | в течение суток
Замена неисправного выключателя | в течение суток
Восстановление поврежденного, зануляющего, заземляющего проводника | в течение суток
в) сопутствующие работы при ликвидации аварий
Слив воды из отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском систем после усранения неисправностей | после производства работ
* Указанные работы выполняются только при их обнаружении.